Общество с ограниченной ответственностью

Медицинская компания ВОЛГА-НН

И   Н  Н   5 2 6 0 1 5 1 7 0 9           К  П  П   5 2 6 0 0 1 0 0 1         О  Г  Р  Н   1 0 5 5 2 3 8 0 7 5 6 6 1

603028, г. Нижний Новгород, пер.Спортсменский, д. 12а Тел/факс (831)  245-97-62, 437-16-43

р/сч. 40702810101010008801 в ОАО «НБД-Банк» к/с 30101810400000000705, БИК 042202705 mkvolga@mkv.nnov.ru

Н-145 – Набор ветеринарный хирургический малый

| N | Наименование изделий | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый изогн. № 1 | 1 |
| 2 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прям. № 2 | 1 |
| 3 | Зонд хирургический желобоватый длиной 170 мм | 1 |
| 4 | Иглы хирургич.изогн.на 3/8 окр.с трехгран.острием |  |
|  | 3В1-1,3*70 | 2 |
| 5 | Иглы хирургич.изогн.на 4/8 окр.с трехгран.острием |  |
|  | 4В1-1,0*45 | 2 |
| 6 | Игольник | 1 |
| 7 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 170 мм | 1 |
| 8 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5 | 1 |
| 9 | Скальпель брюшист большой Сб 160х50 | 1 |
| 10 | Нитки хирургические шелковые круч.нестерил. N6 | 1 моток |
|  | Эксплуатационная документация |  |
| 11 | Паспорт | 1 экз. |