Общество с ограниченной ответственностью

Медицинская компания ВОЛГА-НН

И   Н  Н   5 2 6 0 1 5 1 7 0 9           К  П  П   5 2 6 0 0 1 0 0 1         О  Г  Р  Н   1 0 5 5 2 3 8 0 7 5 6 6 1

603028, г. Нижний Новгород, пер.Спортсменский, д. 12а Тел/факс (831)  245-97-62, 437-16-43

р/сч. 40702810101010008801 в ОАО «НБД-Банк» к/с 30101810400000000705, БИК 042202705 mkvolga@mkv.nnov.ru

Н-147  – Набор перевязочный большой

| № | Наименование изделия | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Упаковочное место №1 |  |
| 1 | Кипятильник П-40-1 | 1 |
| 2 | Зажим к/о зубчатый изогн. №1 | 12 |
| 3 | Зажим с кремальерой д/операционного белья | 4 |
| 4 | Зажим с кремальерой д/прикрепл.белья к брюшине | 4 |
| 5 | Иглодержатель общехирургич.160мм | 2 |
| 6 | Иглодержатель сосудистый, 200мм | 1 |
| 7 | Иглы лигатурные тупые: левая №3, правая №3 (по 1 шт.) | 2 |
| 8 | Иглы хирургические: 3В1-0,7х28 | 10 |
| 9 | Иглы хирургические: 3В1-1,1х50 | 10 |
| 10 | Иглы хирургические: 3В1-1,3х70 | 10 |
| 11 | Иглы хирургические: 4В1-1,0х45 | 10 |
| 12 | Иглы хирургические: 4В1-1,2х35 | 10 |
| 13 | Игольник металлический | 1 |
| 14 | Катетер уретр.металлич.мужской изогн. № 20 | 1 |
| 15 | Корнцанг изогнутый | 1 |
| 16 | Крючок хирургич. 4-х зубый острый №1 | 2 |
| 17 | Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм | 3 |
| 18 | Ножницы тупоконечные прямые, 170 мм | 1 |
| 19 | Пила проволочная витая | 5 |
| 20 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 250х2,5 | 5 |
| 21 | Пинцет хирургический общ.назначения ПХ 250х2,5 | 2 |
| 22 | Проводник д/проволочных пил | 1 |
| 23 | Роторасширитель с кремальерой, 190мм | 1 |
| 24 | Ручки к проволочным пилам | 1компл. |
| 25 | Скальпель брюшистый средний Сб 150х40 | 5 |
| 26 | Скальпель остроконечный средний Со 150х40 | 1 |
| 27 | Трубки трахеотомические пластм. №3,4 | 2 |
| 28 | Щипцы костные кусачки шарнирн.с дв.передачей с пр.губ.из.по плоск. | 1 |
| 29 | Щипцы-кусачки костные с кругл.губ.изогн. | 1 |
| 30 | Языкодержатель д/взрослых | 1 |
|  | Упаковочное место №2 |  |
|  | Кипятильник П-40-1 | 1 |
| 31 | Зажим к/о зубчатый прямой №1 | 8 |
| 32 | Зонд хирургич.желобоватый, 170мм | 2 |
| 33 | Зонд хирургич.пуговчатый двухсторонний | 2 |
| 34 | Крючок трахеотомический острый | 2 |
| 35 | Ложка костная двухсторонняя острая | 1 |
| 36 | Нож резекционный брюшистый НЛ 165х55 | 1 |
| 37 | Ножницы с одним о/к прямые, 140 мм | 2 |
| 38 | Пинцет анатом.общ.назнач. ПА 150х2,5 | 5 |
| 39 | Пинцет зубчатолапчатый, 150мм | 5 |
| 40 | Пинцет ушной г/из | 1 |
| 41 | Распатор изогн.малый | 1 |
| 42 | Распатор прямой | 1 |