Общество с ограниченной ответственностью

Медицинская компания ВОЛГА-НН

И   Н  Н   5 2 6 0 1 5 1 7 0 9           К  П  П   5 2 6 0 0 1 0 0 1         О  Г  Р  Н   1 0 5 5 2 3 8 0 7 5 6 6 1

603028, г. Нижний Новгород, пер.Спортсменский, д. 12а Тел/факс (831)  245-97-62, 437-16-43

р/сч. 40702810101010008801 в ОАО «НБД-Банк» к/с 30101810400000000705, БИК 042202705 mkvolga@mkv.nnov.ru

Н-150 – Набор военно-медицинский операционный большой

| N | Наименование изделий | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Упаковочное место N 1 |  |
|  | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 | 1 |
|  | Чехол для кипятильника П-40-1 | 1 |
|  | Укладка матерчатая унифицированная N1 | 1 |
| 1 | Крючок трахеотомический острый | 1 |
| 2 | Распатор реберный с двойным изгибом правый | 1 |
| 3 | Распатор реберный с двойным изгибом левый | 1 |
| 4 | Иглодержатель общехирургический легированный, 160 мм | 2 |
| 5 | Иглодержатель общехирургический легированный, 200 мм | 4 |
| 6 | Иглодержатель сосудистый легированный, 200 мм | 2 |
| 7 | Коловорот КВ-2 | 1 комп. |
| 8 | Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей | 2 |
| 9 | Роторасширитель с кремальерой длиной 190мм | 1 |
| 10 | Щипцы гемморроидальные окончатые прямые | 1 |
|  | изогнутые | 1 |
| 11 | Языкодержатель для взрослых | 1 |
| 12 | Крючок хирургический острый четырехз. № 2 или то же самое N3 | 4 |
| 13 | Крючок хирургический тупой четырехзубый № 4 | 4 |
| 14 | Крючок хирургический тупой четырехзубый № 3 | 2 |
| 15 | Крючок хирургический острый однозубый костный | 4 |
|  | Укладка матерчатая шторная | 1 |
| 1 | Скальпель брюшистый средний СБ 150х40 | 10 |
| 2 | Трокары полостные | 1 комп. |
|  | Упаковочное место N 2 |  |
|  | Укладка матерчатая унифицированная N1 | 1 |
|  | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 | 1 |
|  | Чехол для кипятильника П-40-1 | 1 |
| 1 | Трубка трахеотомич. титан. для взрослых N4, N3 или пластмас. | по 2 шт. |
| 2 | Шпатель двухсторонний прямой для языка | 2 |
| 3 | Шпатель нейрохирургический двухсторонний,средний,15 мм | 1 |
| 4 | Шпатель нейрохирургический двухсторонний,малый,8 мм | 1 |
| 5 | Зажим для почечной ножки изогнутый по радиусу N2 (большой) | 2 |
| 6 | Зажим с кремальерой для операционного белья | 10 |
| 7 | Корнцанг изогнутый | 2 |
| 8 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 170 мм | 2 |
| 9 | Ножницы для рассеч-я мягк. тканей,в глуб.пол.верт.-изогн.230мм | 4 |
| 10 | Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм | 2 |
|  | или то же армированные твердым сплавом |  |
| 11 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой гориз.-изогн.,185мм | 2 |
|  | Вложено непосредственно в кипятильник |  |
|  | Укладка матерчатая шторная | 1 |
| 1 | Игла для спинномозговой пункции А-10х90 30 | 4 |
| 2 | Скальпель глазной брюшистый малый СБ 130х20 | 2 |
| 3 | Скальпель остроконечн средний Со 150х40 | 6 |
|  | Укладка для резекционных ножей | 1 |
| 1 | Нож резекционный брюшистый НЛ 165х55 | 1 |
| 2 | Игольник металлический | 2 |
| 3 | Иглы хирургические 4АI-0,9*36 | 10 |
| 4 | Иглы хирургические 4АI-0,7*50 | 50 |
|  | 4АI-0,6*36 | 50 |
|  | 3ВI-1,1*50 | 25 |
|  | 3ВI-0,7*28 | 20 |
|  | 4АI-0,6*20 | 15 |
| 5 | Игла-вилка лигатурная | 2 |
|  | Упаковочное место N 3 |  |
|  | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 | 1 |
|  | Чехол для кипятильника П-40-1 | 1 |
|  | Укладка матерчатая унифицированная N1 | 1 |
| 1 | Крючки пластинчатые парные по Фарабефу | 2 к |
| 2 | Пила проволочная витая | 20 |
| 3 | Проводник для проволочных пил | 2 |
| 4 | Ручка к проволочным пилам | 1 |
| 5 | Катетер уретральный металлический мужской изогнутый N17 | 2 |
| 6 | Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) | 2 |
| 7 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 | 20 |
| 8 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 2 | 20 |
| 9 | Диссектор сосудистый | 2 |
| 10 | Корнцанг прямой | 2 |
|  | Вложено непосредственно в кипятильник |  |
|  | Укладка для ампутационных ножей | 2 |
| 1 | Нож ампутационный малый НЛ 250х120 | 1 |
| 2 | Нож ампутационный большой НЛ 315х180 | 1 |
|  | Упаковочное место N 4 |  |
|  | Укладка матерчатая унифицированная N1 | 1 |
|  | Чехол для укладок | 1 |
| 1 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1 | 16 |
| 2 | Зажим кровоост типа "Москит" изогнутый по плоскости | 12 |
| 3 | Пинцет для твердой мозговой оболочки | 2 |
| 4 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 | 4 |
| 5 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 200х2,5 | 4 |
| 6 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 250х2,5 | 2 |
| 7 | Пинцет пластинчатый зубчатолапчатый 150 мм | 4 |
| 8 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5 | 6 |
|  | Укладка матерчатая унифицированная N1 | 1 |
| 1 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой № 2 | 12 |
| 2 | Зажим с кремольерой для прикрепления белья к брюшине | 16 |
| 3 | Ножницы тупоконечные прямые, 170 мм | 2 |
| 4 | Кусачки Егорова-Фрейдина № 1 | 1 |
| 5 | Кусачки Егорова-Фрейдина № 2 | 1 |
| 6 | Кусачки Егорова-Фрейдина № 3 | 1 |
|  | Упаковочное место N 5 |  |
|  | Коробка-укладка |  |
| 1 | Ранорасширитель с кремальерой 3-х створчатый | 2 |
| 2 | Ранорасширитель с органоудерживателями для брюшн. полости | 2 |
| 3 | Ранорасшир. рееч. для грудн.пол. с расх. зеркал от 0 до 165мм | 1 |
| 4 | Ранорасширитель нейрохиргический с острыми губками | 2 |
| 5 | Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 100 мм | 4 |
|  | 60 мм | 4 |
| 6 | Зеркало для отведения печени с острыми губками | 2 |
|  | Эксплуатационная документация |  |
|  | Паспорт | 1 |