Общество с ограниченной ответственностью

Медицинская компания ВОЛГА-НН

И   Н  Н   5 2 6 0 1 5 1 7 0 9           К  П  П   5 2 6 0 0 1 0 0 1         О  Г  Р  Н   1 0 5 5 2 3 8 0 7 5 6 6 1

603028, г. Нижний Новгород, пер.Спортсменский, д. 12а Тел/факс (831)  245-97-62, 437-16-43

р/сч. 40702810101010008801 в ОАО «НБД-Банк» к/с 30101810400000000705, БИК 042202705 mkvolga@mkv.nnov.ru

Н-157  – Набор урологический малый

| N | Наименование изделий | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Упаковочное место N1 |  |
|  | Укладка N1 |  |
| 1 | Скальпель брюшистый средний СБ 150х40 | 5 |
| 2 | Скальпель остроконечный средний Со 150х40 | 5 |
| 3 | Ложка костная двухсторонняя острая | 1 |
| 4 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 | 10 |
| 5 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 200х2,5 | 5 |
| 6 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 250х2,5 | 2 |
| 7 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 200х2,5 | 2 |
| 8 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 250х2,5 | 5 |
| 9 | Крючки пластинчатые по Фарабефу (комплект из 3-х шт.) | 2 комп. |
| 10 | Бужи уретральные металлические изогнутые | 1 комп. |
|  | Укладка N 2 |  |
| 1 | Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм или те же арм.тв.спл. | 1 |
| 2 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 140 мм | 2 |
| 3 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 170 мм | 2 |
| 4 | Щипцы для извлечения почечных камней N1,2,3,4,5,6 | по 1 шт. |
| 5 | Щипцы для желчных и почечных камней верт.-изогн. N2 | 1 |
| 6 | Зажим для захватывания кишечной стенки | 2 |
| 7 | Иглодержатель для глубоких полостей детский 200*30 | 5 |
| 8 | Зажим для пережатия сосудов винтовой лапчатый | 2 |
| 9 | Вилка для спускания лигатуры на сосуды прямая N1 | 1 |
| 10 | Вилка для спускания лигатуры на сосуды изогнутая N1 | 1 |
| 11 | Зонд хирургический желобоватый 170 мм | 1 |
| 12 | Щипцы кишечные окончатые для взрослых | 2 |
| 13 | Катетеры уретральные металлические женские N17,14 | по 1 шт. |
| 14 | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний | 1 |
| 15 | Крючок хирургический четырехзубый острый № 2 | 2 |
| 16 | Распатор реберный с двойным изгибом правый | 1 |
| 17 | Иглодержатель сосудистый : |  |
|  | 160 мм | 3 |
|  | 200 мм | 1 |
| 18 | Иглы лигатурные тупые: |  |
|  | правая N3 | 1 |
|  | левая N3 | 1 |
|  | Укладка N 3 |  |
| 1 | Зажим кровоост типа "Москит" изогнутый по плоскости | 10 |
| 2 | Зажим кровоост типа "Москит" прямой | 10 |
| 3 | Щипцы геморроидальные окончатые: |  |
|  | прямые | 1 |
|  | изогнутые | 1 |
| 4 | Зажим с кремольерой для прикрепления белья к брюшине | 10 |
| 5 | Корнцанг изогнутый | 5 |
| 6 | Корнцанг прямой | 5 |
|  | Укладка N 4 |  |
| 1 | Подъемник для мягких тканей | 1 |
| 2 | Зажимы кишечные эластичные для взрослых: |  |
|  | изогнутые, длиной 235 мм | 2 |
|  | прямые, длиной 240 мм | 2 |
| 3 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 | 10 |
| 4 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчат. прямой № 1 | 10 |
| 5 | Зажим для почечной ножки с атравт.насечкой изогн.под углом | 5 |
| 6 | Катетер уретральный металлический мужской изогнут. N17,20 | по 1 шт. |
| 7 | Скальпель со съемными лезвиями (1 ручка и 10 лезвий) | 1 комп. |
| 8 | Зажим с кремольерой для операционного белья | 10 |
|  | Упаковочное место N 2 |  |
|  | Укладка N 5 |  |
| 1 | Зеркало для брюшной стенки шириной ложки 100 мм | 2 |
| 2 | Зеркало для мочевого пузыря | 1 |
| 3 | Ранорасширитель рееч.д/грудн.пол.с расх.зерк. от 0 до 195 мм | 1 |
| 4 | Зеркала печеночные 100 мм, 130 мм | по 4 шт. |
| 5 | Зеркала-подъемники влагалищные по Отто № 1 | 2 |
| 6 | Зеркала-подъемники влагалищные по Отто № 2 | 2 |
| 7 | Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря ложеч. № 1 | 1 |
| 8 | Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря ложеч. № 2 | 1 |
| 9 | Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря ложеч. № 3 | 1 |
|  | Упаковочное место N 3 |  |
|  | Укладка N 6 |  |
| 1 | Иглы инъекционные: |  |
|  | 06*25С | 25 |
|  | 0,8*40С | 25 |
| 2 | Иглы хирург.трехгр.кожн.изогн.на 0,4окр.с разр.ушк. |  |
|  | 3В1-0,6*20 | 20 |
|  | 3В1-0,7*28 | 20 |
|  | 3В1-1,1*50 | 20 |
|  | 3В1-1,2*55 | 20 |
| 3 | Иглы хирургич.трехгран.анонев.изогн. на 0,5 окр.с разр.ушк. |  |
|  | 4В1-0,9*36 | 20 |
|  | 4В1-1,2*35 | 20 |
|  | 4В1-1,5*50 | 20 |
| 4 | Иглы хирург.круг.кишеч.изогн.на 0,5окр.с разр.ушк. |  |
|  | 4А1-0,6*20 | 20 |
|  | 4А1-0,6*30 | 20 |
|  | 4А1-0,7*45 | 20 |
| 5 | Иглы хирург.кругл.сос.изогн.на 0,5окр.с неразр.ушк.4А2-0,4*22 | 20 |
| 6 | Иглы хирургич. круглая кишечн. прям. с разр.ушком ОА1-0,7*55 | 20 |
| 7 | Шприц для промывания полостей емкостью 150 мл | 2 |
| 8 | Шелк в ампулах, длиной нити 1,25 мм |  |
|  | N2 | 40 |
|  | N4 | 40 |
|  | N6 | 20 |
|  | Эксплуатационная документация |  |
| 1 | Паспорт | 1 экз. |