Общество с ограниченной ответственностью

Медицинская компания ВОЛГА-НН

И   Н  Н   5 2 6 0 1 5 1 7 0 9           К  П  П   5 2 6 0 0 1 0 0 1         О  Г  Р  Н   1 0 5 5 2 3 8 0 7 5 6 6 1

603028, г. Нижний Новгород, пер.Спортсменский, д. 12а Тел/факс (831)  245-97-62, 437-16-43

р/сч. 40702810101010008801 в ОАО «НБД-Банк» к/с 30101810400000000705, БИК 042202705 mkvolga@mkv.nnov.ru

Н-159  – Набор специальных инструментов для сердечно-сосудистой хирургии

| N | Наименование изделий | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диссектор с прямыми ручками N2 | 1 |
| 2 | Диссекторы с изогнутыми ручками N4, N3, N2 | по 1 шт. |
| 3 | Зажим для ушка сердца N1, N2, N3, N4 | по 1 шт. |
| 4 | Щипцы для захватывания ушка сердца | 1 |
| 5 | Зеркала для сердца 160*50, 112*40 | по 1 шт. |
| 6 | Зеркало для сердца и легких проволочное | 1 |
| 7 | Лопатка для разделения тканей | 1 |
| 8 | Ножницы тупоконечные вертикальноизогнутые, 250 мм | 1 |
| 9 | Ножницы сосудистые прямые 160 мм | 1 |
| 10 | Ножницы сосудистые вертикально-изогнутые по радиусу, 158 мм | 1 |
| 11 | Ножницы сосудистые вертикально-изогнутые под углом, 160 мм | 1 |
| 12 | Ножницы сосудистые горизонтально-изогнутые , 160 мм | 1 |
| 13 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 250х2,5 | 2 |
| 14 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 250х2,5 | 2 |
| 15 | Пинцет анатомический 200 мм с атравматич.нарезкой ПА 200х2,5 | 1 |
| 16 | Ранорасшир. реечн.для грудн.полос.с расх.зерк. от 0 до 165 мм | 1 |
| 17 | Ранорасшир. реечн.для грудн.полос.с расх.зерк. от 0 до 195 мм | 1 |
| 18 | Стернотом | 1 |
| 19 | Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей 212 мм | 1 |
|  | Эксплуатационная документация |  |
|  | Паспорт | 1 экз. |