Общество с ограниченной ответственностью

Медицинская компания ВОЛГА-НН

И   Н  Н   5 2 6 0 1 5 1 7 0 9           К  П  П   5 2 6 0 0 1 0 0 1         О  Г  Р  Н   1 0 5 5 2 3 8 0 7 5 6 6 1

603028, г. Нижний Новгород, пер.Спортсменский, д. 12а Тел/факс (831)  245-97-62, 437-16-43

р/сч. 40702810101010008801 в ОАО «НБД-Банк» к/с 30101810400000000705, БИК 042202705 mkvolga@mkv.nnov.ru

Н-180  – Набор военно-медицинский гинекологический хирургический

| N | Наименование изделий | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 | 1 |
|  | Чехол для кипятильника П-40-1 | 1 |
| 1 | Зонд маточный | 2 |
| 2 | Зонд хирургический желобоватый 170 мм | 1 |
| 3 | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний | 2 |
| 4 | Игла для спинномозговой пункции А-12*120 30 | 1 |
| 5 | Иглодержатели хирургических игл типа: |  |
|  | общехирургический 160 мм | 2 |
|  | общехирургический 200 мм | 2 |
| 6 | Иглодержатель сосудистый легированный 250 мм | 1 |
| 7 | Катетер уретральный металлич.женский изогн.N14 | 3 |
| 8 | Ножницы тупоконечные вертикальноизогнутые, 140 мм | 2 |
| 9 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 170 мм | 1 |
| 10 | Ножницы с одним остр.конц.прям.,140мм или те же арм.тв.спл. | 1 |
| 11 | Ножницы д/рассеч.мягк.тканей в глуб.полос.верт.-изогн.230мм | 2 |
| 12 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 | 4 |
| 13 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 200х2,5 | 2 |
| 14 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 250х2,5 | 1 |
| 15 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5 | 4 |
| 16 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 200х2,5 | 2 |
| 17 | Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 100 мм | 2 |
| 18 | Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 60 мм | 2 |
| 19 | Зеркало влагалищное по Cимсу N2 | 1 |
| 20 | Зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско N1 | 1 |
| 21 | Зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско N2 | 1 |
| 22 | Зеркала-подъемники влагалищные по Отто № 1 | 1 |
| 23 | Зеркала-подъемники влагалищные по Отто № 2 | 1 |
| 24 | Зеркала-подъемники влагалищные по Отто № 3 | 1 |
| 25 | Зеркала-подъемники влагалищные по Отто № 4 | 1 |
| 26 | Иглы хирургические: |  |
|  | 4А1-0,9*36 | 20 |
|  | 4А1-0,6*36 | 20 |
|  | 4А1-0,7*45 | 20 |
|  | 4А1-0,7*50 | 20 |
|  | 4В1-0,6*20 | 10 |
| 27 | Игольник | 1 |
|  | Упаковочное место N2 |  |
|  | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 | 1 |
|  | Чехол для кипятильника П-40-1 | 1 |
|  | Укладка матерчатая унифицированная N1 | 1 |
| 1 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 2 | 2 |
| 2 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1 | 20 |
| 3 | Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой 240 мм | 2 |
| 4 | Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый 235 мм | 2 |
| 5 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 2 | 20 |
| 6 | Трокары полостные (комплект) | 1 |
|  | Вложено непосредственно в кипятильник: |  |
|  | Укладка матерчатая шторная |  |
| 1 | Скальпель брюшистый средний СБ 150х40 | 2 |
| 2 | Скальпель остроконечн средний Со 150х40 | 10 |
|  | Упаковочное место N3 |  |
|  | Чехол для укладок | 1 |
|  | Укладка матерчатая унифицированная N1 | 1 |
| 1 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчат.прямой № 3 | 10 |
| 2 | Зажим с кремольерой для прикрепления белья к брюшине | 10 |
| 3 | Крючок хирургический острый трехзубый № 2 | 4 |
| 4 | Кюретка гинекологическая острая N2 | 1 |
| 5 | Кюретка гинекологическая острая N4 | 1 |
| 6 | Кюретка гинекологическая острая N6 | 1 |
| 7 | Кюретка гинекологическая тупая N4 | 1 |
| 8 | Кюретка гинекологическая тупая N6 | 1 |
| 9 | Щипцы полипные окончатые | 1 |
| 10 | Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) | 6 |
| 11 | Щипцы маточные трехзубые изогнутые | 1 |
| 12 | Корнцанг изогнутый | 2 |
| 13 | Корнцанг прямой | 3 |
| 14 | Крючки пластинчатые парные по Фарабефу | 2 комп. |
|  | Упаковано с укладкой: |  |
| 15 | Ранорасширитель с кремальерой 3-х створчатый | 1 |
|  | Эксплуатационная документация |  |
| 16 | Паспорт | 1 экз. |