Общество с ограниченной ответственностью

Медицинская компания ВОЛГА-НН

И   Н  Н   5 2 6 0 1 5 1 7 0 9           К  П  П   5 2 6 0 0 1 0 0 1         О  Г  Р  Н   1 0 5 5 2 3 8 0 7 5 6 6 1

603028, г. Нижний Новгород, пер.Спортсменский, д. 12а Тел/факс (831)  245-97-62, 437-16-43

р/сч. 40702810101010008801 в ОАО «НБД-Банк» к/с 30101810400000000705, БИК 042202705 mkvolga@mkv.nnov.ru

Н-185  – Набор военно-медицинский глазной

| N | Наименование изделий | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 | 1 |
|  | Чехол для кипятильника П-40-1 | 1 |
|  | Укладка матерчатая унифицированная N1 | 1 |
| 1 | Векорасширитель пружинный | 2 |
| 2 | Векоподъемник 14*13 | 2 |
| 3 | Бритвенный прибор "Спутник" с набором лезвий | 1 |
| 4 | Зонд офтал.одност.д/адаптации концов разор.слез.канал. левый | 2 |
| 5 | Зонд офтал.одност.д/адаптации концов разор.слез.канал. правый | 2 |
| 6 | Зонд офтальмол.одностор.конический для слезного канала N2 | 1 |
| 7 | Зонд двухстор.цилиндрич.для слезного канала NN1-2 | 1 |
| 8 | Зонд двухстор.цилиндрич.для слезного канала NN3-4 | 1 |
| 9 | Иглодержатель глазной матовый (по Барракеру) | 2 |
| 10 | Иглодержатель глазной c фиксатором для пальца | 1 |
| 11 | Игла тупая для промывания слезного канала прямая диам.0,6 мм | 1 |
| 12 | Игла тупая для промывания слезного канала прямая диам.0,8 мм | 1 |
| 13 | Игла тупая для пром. слезн. канала изог.по рад.6мм диам.0,6 мм | 1 |
| 14 | Игла тупая для пром. слезн. канала изог.по рад.6мм диам.0,8 мм | 1 |
| 15 | Игла тупая для пром. слезн. канала изог.по рад.7 мм диам.0,6 мм | 1 |
| 16 | Игла тупая для пром. слезн. канала изог.по рад.7 мм диам.0,8 мм | 1 |
| 17 | Крючок для раздвигания краев ран на веках | 2 |
| 18 | Канюля глазная для отсасывания хрусталиковой массы | 1 |
| 19 | Крючок глазной 4-зубый острый | 2 |
| 20 | Крючок глазной для радужной оболочки острый | 1 |
| 21 | Крючок глазной для оттягивания глазных мышц | 2 |
| 22 | Ложка глазная тупая малая жесткая | 1 |
| 23 | Ложка глазная острая малая жесткая | 1 |
| 24 | Ножницы для ногтей прямые 100 мм | 2 |
| 25 | Ножницы глазные тупоконечные вертикальноизогнутые, 113 мм | 2 |
| 26 | Ножницы глазные тупоконечные вертикальноизогнутые, 113 мм | 1 |
| 27 | Ножницы тупоконечные вертикальноизогнутые, 140 мм | 1 |
| 28 | Ножницы-пинцет для радужной оболочки N1 | 2 |
| 29 | Пинцет анатомический глазной прямой ПА 100х0,6 | 4 |
| 30 | Пинцет ретрактор | 1 |
| 31 | Пинцет хирургический глазной большой прямой ПХ 100х0,6 | 4 |
| 32 | Пинцет глазной фиксационный ПХ 100*4,2 | 2 |
| 33 | Пинцет для капсулы хрусталика ПХИ 72*0,5 | 1 |
| 34 | Пинцет эпиляционный ПС 95х2,0 | 1 |
| 35 | Пинцет для операций на веках окончатый ПС 100*24 | 1 |
| 36 | Пластинка для операций на веках | 1 |
| 37 | Ранорасширитель для операций на слезном мешке прямой детск. | 1 |
| 38 | Распатор Андогского | 1 |
| 39 | Шпатель глазной желобовидный изогнутый немагнитный | 2 |
| 40 | Шпатель глазной немагнитный двухсторонний | 2 |
| 41 | Зажим кровоост типа "Москит" изогнутый по плоскости | 6 |
| 42 | Зажим кровоост типа "Москит" прямой | 6 |
| 43 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1 | 3 |
| 44 | Корнцанг изогнутый | 1 |
| 45 | Молоток хирургический металлич.с накладкой средний 41*50 | 1 |
| 46 | Щипцы костные-кусачки шарн.с дв.перед.с узк.губк.изог.по плоск. | 1 |
| 47 | Языкодержатель для взрослых | 1 |
| 48 | Роторасширитель с кремальерой длиной 190мм | 1 |
|  | Непосредственно в кипятильнике: |  |
| 1 | Иглы хирургические: |  |
|  | 4А1-06*36 | 10 |
|  | 4А1-07*45 | 10 |
|  | 4А1-07*50 | 10 |
|  | Коробка картонная |  |
| 1 | Игла (нож) дисцизионная НК 125*2 | 1 |
| 2 | Нож копьевидный слабоизогнутый малый НК 137*13 | 2 |
| 3 | Игольник металлический | 1 |
|  | Укладка матерчатая шторная |  |
| 1 | Скальпель глазной брюшистый малый СБ 130х20 | 2 |
| 2 | Скальпель глазной брюшистый средний СБ 140х30 | 2 |
| 3 | Скальпель глазной остроконечный средний СО 130х20 | 2 |
| 4 | Скальпель брюшистый средний СБ 150х40 | 3 |
|  | Эксплуатационная документация |  |
|  | Паспорт | 1 экз. |