Общество с ограниченной ответственностью

Медицинская компания ВОЛГА-НН

И   Н  Н   5 2 6 0 1 5 1 7 0 9           К  П  П   5 2 6 0 0 1 0 0 1         О  Г  Р  Н   1 0 5 5 2 3 8 0 7 5 6 6 1

603028, г. Нижний Новгород, пер.Спортсменский, д. 12а Тел/факс (831)  245-97-62, 437-16-43

р/сч. 40702810101010008801 в ОАО «НБД-Банк» к/с 30101810400000000705, БИК 042202705 mkvolga@mkv.nnov.ru

Н-210 Набор инструментов для накостного остеосинтеза

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Штифты для остеосинтеза бедренной кости длиной 360 мм. |  |
|  | №6 | 1 |
|  | №11 | 2 |
|  | №16 | 2 |
|  | №21 | 1 |
| 2 | Длиной 380 мм. №7 | 2 |
|  | №12 | 5 |
|  | №17 | 5 |
|  | №22 | 2 |
| 3 | Диной 400 мм. №8 | 2 |
|  | №13 | 5 |
|  | №18 | 5 |
|  | №23 | 2 |
| 4 | Длиной 420 мм. №9 | 1 |
|  | №14 | 2 |
|  | №19 | 2 |
|  | №24 | 1 |
| 5 | Штифты для остеосинтеза большеберцовой кости длиной 300 мм. |  |
|  | №1 | 4 |
|  | №5 | 4 |
|  | №9 | 2 |
|  | №13 | 2 |
| 6 | Длиной 320 мм.№2 | 4 |
|  | №6 | 4 |
|  | №10 | 2 |
|  | №14 | 2 |
| 7 | Длиной 340 мм. №3 | 2 |
|  | №7 | 2 |
|  | №11 | 1 |
|  | №15 | 1 |
| 8 | Длиной 360 мм. №4 | 1 |
|  | №8 | 1 |
|  | №12 | 1 |
|  | №16 | 1 |
| 9 | Спица для скелетного вытяжения №1 | 50 |
| 10 | Винт для фиксации мыщелков и лодыжек диаметром 3,5 мм. Длиной 120 мм. (специальный) | 10 |
| 11 | Пластинка для соединения костных отломков: длиной 56 мм. | 3 |
|  | 74 мм. | 3 |
|  | 98 мм. | 3 |
|  | 98 мм. | 3 |
|  | 110 мм. | 3 |
|  | 120 мм. | 3 |
| 12 | Винты для отсоединения костных отломков длиной 32 мм. | 10 |
|  | 36 мм. | 10 |
|  | 40 мм. | 30 |
| 13 | Винты для соединения костных отломков длиной 45 мм. | 30 |
|  | 50 мм. | 30 |
| 14 | Проволока из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (на пластине) |  |
|  | Диаметром – 0,8 мм. | 0,15 кг. |
|  | - 1,0 мм. | 0,15 кг. |
| 15 | Сверла спиральные 2,4 мм. | 3 |
| 16 | Сверла спиральные с насадкой 3,5 мм. | 3 |
| 17 | Дрель для обработки костей и проведения спиц ручная ДР-2 | 1 комп. |
| 18 | Ключ для изгибания пластинок | 1 |
| 19 | Отвёртка с винтодержателем | 1 |
| 20 | Кусачки технические | 1 |
| 21 | Ключ торцовый | 1 |
| 22 | Надставка | 1 |
| 23 | Экстрактор (без крючка) | 1 |
| 24 | Шило трёхгранное | 1 |
| 25 | Крючки к экстрактору | 5 |
| 26 | Направители штифтов для остеосинтеза бедренной кости: |  |
|  | - диаметром 4 мм. | 1 |
|  | - диаметром 5 мм. | 1 |
| 27 | Сгибатель штифтов | 1 |
| 28 | Эксплуатационная документация – паспорт | 1 |