Общество с ограниченной ответственностью

Медицинская компания ВОЛГА-НН

И   Н  Н   5 2 6 0 1 5 1 7 0 9           К  П  П   5 2 6 0 0 1 0 0 1         О  Г  Р  Н   1 0 5 5 2 3 8 0 7 5 6 6 1

603028, г. Нижний Новгород, пер.Спортсменский, д. 12а Тел/факс (831)  245-97-62, 437-16-43

р/сч. 40702810101010008801 в ОАО «НБД-Банк» к/с 30101810400000000705, БИК 042202705 mkvolga@mkv.nnov.ru

Н-282  – Набор инструментов для аутовенозного шунтирования

| № | Наименование изделий | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы для веноукладчика | 1 |
| 2 | Веноукладчик большой | 1 |
| 3 | Веноукладчик малый | 1 |
| 4 | Щипцы зубчатые к веноукладчику длиной 320 мм | 1 |
| 5 | Щипцы зубчатые к веноукладчику длиной 415 мм | 1 |
| 6 | Веноэкстрактор большой | 1 |
| 7 | Веноэкстрактор малый | 1 |
| 8 | Канюля для дилятации вены длиной 50 мм диаметром 3 мм | 1 |
| 9 | Канюля для дилятации вены длиной 50 мм диаметром 4 мм | 1 |
| 10 | Канюля для дилятации вены длиной 50 мм диаметром 5 мм | 1 |
| 11 | Ранорасширитель с кремальерой, малый | 1 |
| 12 | Ранорасширитель с кремальерой, средний | 1 |
| 13 | Ранорасширитель с кремальерой, большой | 1 |
| 14 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 210х1,5 | 1 |
| 15 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 190х1,5 | 1 |