Общество с ограниченной ответственностью

Медицинская компания ВОЛГА-НН

И   Н  Н   5 2 6 0 1 5 1 7 0 9           К  П  П   5 2 6 0 0 1 0 0 1         О  Г  Р  Н   1 0 5 5 2 3 8 0 7 5 6 6 1

603028, г. Нижний Новгород, пер.Спортсменский, д. 12а Тел/факс (831)  245-97-62, 437-16-43

р/сч. 40702810101010008801 в ОАО «НБД-Банк» к/с 30101810400000000705, БИК 042202705 mkvolga@mkv.nnov.ru

НА-32 Набор гинекологический хирургический

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- |
| УПАКОВОЧНОЕ МЕСТО №1 |  |  |
| 1 | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 | 1 |
| 2 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №2 | 5 |
| 3 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1 | 8 |
| 4 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №2 | 4 |
| 5 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №3 | 4 |
| 6 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №2 | 4 |
| 7 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №3 | 4 |
| 8 | Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой, 240мм | 1 |
| 9 | Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый, 235мм | 1 |
| 10 | Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже | 8 |
| 11 | Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине | 8 |
| 12 | Крючок хирургический | 4 |
| 13 | Кюретки для выскабливания слизистой оболочки матки острые | 3 |
| 14 | Кюретки для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупые | 3 |
| 15 | Щипцы полипные окончатые | 2 |
| 16 | Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) | 3 |
| 17 | Щипцы двухзубые острые | 2 |
| 18 | Щипцы маточные трехзубые изогнутые | 2 |
| 19 | Корнцанг прямой | 4 |
| 20 | Корнцанг изогнутый | 2 |
| УПАКОВОЧНОЕ МЕСТО №2 |  |  |
| 21 | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 | 1 |
| 22 | Лезвия съемные (брюшистые, остроконечные) | 40 |
| 23 | Ручка скальпеля | 2 |
| 24 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 140мм | 2 |
| 25 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 170мм | 1 |
| 26 | Ножницы тупоконечные прямые, 140мм | 2 |
| 27 | Ножницы с одним острым концом прямые, 140мм | 2 |
| 28 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 | 4 |
| 29 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 200х2,5 | 4 |
| 30 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5 | 2 |
| 31 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 200х2,5 | 2 |
| 32 | Зеркало влагалищное по Симсу | 3 |
| 33 | Зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско | 3 |
| 34 | Зеркало - подъемник влагалищное по Отто | 3 |
| 35 | Иглы хирургические | 60 |
| 36 | Иглы атравматические 5/0, 8/0 | 20 |
| 37 | Иглодержатель общехирургический, 200мм | 2 |
| 38 | Иглодержатель общехирургический, 160мм | 2 |
| 39 | Зонд маточный | 1 |
| 40 | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний | 1 |
| 41 | Зонд хирургический желобоватый, 170мм | 1 |
| 42 | Зонд хирургический желобоватый с пуговкой (проктологический), 215мм | 1 |
| 43 | Катетер уретральный металлический женский изогнутый | 4 |
| 44 | Расширитель канала шейки матки | 1 |
| 45 | Игольник металлический | 1 |