Общество с ограниченной ответственностью

Медицинская компания ВОЛГА-НН

И   Н  Н   5 2 6 0 1 5 1 7 0 9           К  П  П   5 2 6 0 0 1 0 0 1         О  Г  Р  Н   1 0 5 5 2 3 8 0 7 5 6 6 1

603028, г. Нижний Новгород, пер.Спортсменский, д. 12а Тел/факс (831)  245-97-62, 437-16-43

р/сч. 40702810101010008801 в ОАО «НБД-Банк» к/с 30101810400000000705, БИК 042202705 mkvolga@mkv.nnov.ru

НА-47 Набор для производства искусственного аборта

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало влагалищное по Симсу № 1 | 2 |
| 2 | Зеркало-подъемник влагалищное по Отто № 3 | 2 |
| 3 | Зонд маточный с делениями | 1 |
| 4 | Игла инъекционная 1А1-1,2х90С | 3 |
| 5 | Катетер уретральный металлический изогнутый женский № 14 | 1 |
| 6 | Катетер уретральный металлический женский № 17 | 1 |
| 7 | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 | 1 |
| 8 | Корнцанг изогнутый | 1 |
| 9 | Корнцанг прямой | 1 |
| 10 | Кюретки для выскабливания слизистой оболочки матки острые № 2, 4, 6 по 1 шт. (комплект) | 1 |
| 11 | Кюретки для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупые № 2, 4, 6 по 1 шт. (комплект) | 1 |
| 12 | Кюретка гинекологическая острая | 1 |
| 13 | Расширитель канала шейки матки с №3 по №14 (комплект) | 1 |
| 14 | Шприц инъекционный медицинский многократного применения типа «Рекорд» (неразборный) 10-1-10: 100-А | 1 |
| 15 | Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) | 4 |
| 16 | Щипцы для удаления плодного яйца прямые с шириной губок 12 мм | 1 |
| 17 | Щипцы для удаления плодного яйца прямые с шириной губок 14 мм | 1 |
| 18 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-3 | 1 |