Общество с ограниченной ответственностью

Медицинская компания ВОЛГА-НН

И   Н  Н   5 2 6 0 1 5 1 7 0 9           К  П  П   5 2 6 0 0 1 0 0 1         О  Г  Р  Н   1 0 5 5 2 3 8 0 7 5 6 6 1

603028, г. Нижний Новгород, пер.Спортсменский, д. 12а Тел/факс (831)  245-97-62, 437-16-43

р/сч. 40702810101010008801 в ОАО «НБД-Банк» к/с 30101810400000000705, БИК 042202705 mkvolga@mkv.nnov.ru

##### НАБОР ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ БОЛЬШОЙ

| № | Наименование | кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 | 1 |
|  | Иглодержатель общехирургический, 160мм | 2 |
| 3 | Иглодержатель сосудистый 200мм | 1 |
| 4 | Трубки трахеотомические из пластмассы № 3 | 1 |
| 5 | Трубки трахеотомические из пластмассы № 4 | 1 |
| 6 | Роторасширитель с кремальерой,190мм | 1 |
| 7 | Распатор изогнутый малый | 1 |
| 8 | Распатор прямой | 1 |
| 9 | Ручка к проволочным пилам (пара) | 1 |
| 10 | Катетер уретральный металлический мужской изогнутый № 7 | 1 |
| 11 | Крючки пластинчатые парные по Фарабефу | 1компл |
| 12 | Крючок хирургический острый четырехзубый № 2 | 2 |
| 13 | Крючок хирургический острый четырехзубый № 3 | 2 |
| 14 | Ножницы тупоконечные прямые,170мм | 1 |
| 15 | Ножницы тупоконечные вертикально-игознутые,140мм | 3 |
| 16 | Зажим с кремальерой для операционного белья | 4 |
| 17 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1 | 12 |
| 18 | Зажим с кремальерой для операционного белья | 4 |
| 19 | Корнцанг изогнутый | 1 |
| 20 | Языкодержатель для взрослых | 1 |
| 21 | Пинцет анатомический общего назначения ,250мм | 5 |
| 22 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 | 5 |
| 23 | Пинцет хирургический общего назначения ,250мм | 2 |
| 24 | Пинцет ушной горизонтально-изогнутый Паи 105х1,5 | 1 |
| 25 | Пинцет зубчато-лапчатый ПХ 150х5,5 | 5 |
| 26 | Игольник металлический | 1 |
| 27 | Иглы хирургические – 3В1-1,1х50 | 10 |
| 28 | 3В1-0,7х28 | 10 |
| 29 | 3В1-1,3х70 | 10 |
| 30 | 4В1-1,0х45 | 10 |
| 31 | 4В1-1,2х35 | 10 |
| 32 | Скальпель брюшистый средний Сб 150х40 | 5 |
| 33 | Скальпель остроконечный средний Со 150х40 | 1 |
| 34 | Кипятильник дезинфекционный П-22-1 | 1 |
| 35 | Ножницы с одним острым концом,140мм | 2 |
| 36 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 | 8 |
| 37 | Зонд хирургический желобоватый ,170мм | 2 |
| 38 | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний | 2 |
| 39 | Крючок трахеотомический острый | 2 |
| 40 | Щипцы для захватывания и удерживания трубчатых костей | 1 |
| 41 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками .изогнутые | 1 |
| 42 | Пила проволочная витая | 5 |
| 43 | Проводник проволочных пил | 1 |
| 44 | Игла лигатурная левая № 3 | 1 |
| 45 | Игла лигатурная правая № 3 | 1 |
| 46 | Капельница к флаконам для хлороформа и эфира | 1 |
| 47 | Ложка костная двухсторонняя острая | 1 |
| 48 | Маска наркозная (каркас) | 1 |
| 49 | Нож резекционный брюшистый 165*55 | 1 |