Общество с ограниченной ответственностью

Медицинская компания ВОЛГА-НН

И   Н  Н   5 2 6 0 1 5 1 7 0 9           К  П  П   5 2 6 0 0 1 0 0 1         О  Г  Р  Н   1 0 5 5 2 3 8 0 7 5 6 6 1

603028, г. Нижний Новгород, пер.Спортсменский, д. 12а Тел/факс (831)  245-97-62, 437-16-43

р/сч. 40702810101010008801 в ОАО «НБД-Банк» к/с 30101810400000000705, БИК 042202705 mkvolga@mkv.nnov.ru

HА-ОХС Набор хирургический средний

| № пп | Наименование изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Иглодержатель 200 мм | 2 |
| 2. | Иглодержатель 250 мм | 2 |
| 3. | Иглодержатель 160 мм | 2 |
| 4. | Иглы хирургические 3В1-1,2х55,3; 3А1-0,7х45; 0А1-0,7х55 | 90 |
| 5. | Иглы атравматические 5/0, 8/0 | 40 |
| 6. | Корнцанг изогнутый 260 мм | 2 |
| 7. | Корнцанг прямой 260 мм | 3 |
| 8. | Ножницы хирургические 150 мм | 2 |
| 9. | Ножницы тупоконечные вертик. изогнутые 170 мм | 2 |
| 10. | Ножницы тупоконечные вертик. изогнутые 125 мм | 2 |
| 11. | Ножницы для перевязочного материала | 2 |
| 12. | Ножницы тупоконечные вертик. изогнутые 140 мм | 2 |
| 13. | Ножницы с одним острым концом 140 мм | 3 |
| 14. | Ножницы тупоконечные прямые 140 мм | 3 |
| 15. | Ножницы тупоконечные прямые 170мм | 3 |
| 16. | Зажим для пищевода жесткий | 2 |
| 17. | Зажим для пищевода эластичный | 2 |
| 18. | Зажим для поджелудочной железы | 1 |
| 19. | Зажим для прямой кишки | 1 |
| 20. | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1, 2 | 6 |
| 21. | Зажим кровоостанавл. 1х2 зубый зубчатый прямой № 1, 3 | 6 |
| 22. | Зажим для желчного пузыря | 3 |
| 23. | Зажим для желчных протоков прямой | 3 |
| 24. | Зажим для захвата кишечной стенки | 2 |
| 25. | Зажим кишечный эластичный изогнутый 235 мм | 2 |
| 26. | Зажим кишечный эластичный прямой 240 мм | 2 |
| 27. | Зажим к/о типа «Москит» зубчатый изогнутый по ребру | 8 |
| 28. | Зажим к/о зубчатый изогнутый №1 | 3 |
| 29. | Зажим к/о зубчатый изогнутый №2 | 3 |
| 30. | Зажим к/о зубчатый изогнутый № 3 | 3 |
| 31. | Зажим с кремальерой д/п белья к брюшине | 6 |
| 32. | Зажим с кремальерой д/п операционного белья | 6 |
| 33. | Зажим для почечной ножки изогн. по радиусу малый | 1 |
| 34. | Зажим для почечной ножки изогн. по радиусу большой | 1 |
| 35. | Пинцет анатомический 150 мм | 6 |
| 36. | Пинцет хирургический 150 мм | 4 |
| 37. | Пинцет анатомический 200 мм | 6 |
| 38. | Пинцет хирургический 200 мм | 4 |
| 39. | Щипцы д/взятия инструмента прямые | 1 |
| 40. | Щипцы для захватывания легкого прямые | 1 |
| 41. | Щипцы кишечные окончатые | 1 |
| 42. | Щипцы д/ извлечения желчных и почечных камней№1,2,3 | 3 |
| 43. | Щипцы д/извлечения желч.и почечных камней в/из №1,3 | 2 |
| 44. | Диссектор с изогнутыми ручками №1 | 1 |
| 45. | Диссектор сосудистый | 2 |